BASES DE LICITACION PÚBLICA

MTFRL/ SRL/ FIAES /SUM/02-2025

LICITACION DE COMPRA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN TEOSINTE.

Ubicación: Distrito de San Francisco Morazán

Municipio: Chalatenango Centro

El Salvador

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES

- Modalidad

De acuerdo al Manual Operativo de Proyectos 2023 Versión 7.0 del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, y el Reglamento interno de adquisiciones y contrataciones de Mancomunidad, las adquisiciones de los productos que se especifican en estas Bases y sus Términos de Referencia se realizarán bajo modalidad de LICITACION PÚBLICA.

- Adquisición de los documentos

Los oferentes podrán adquirir las bases de licitación sin costo alguno desde el portal de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa (www.trinacionalriolempa.org) o en el siguiente Drive.

- Aclaraciones de los documentos

Los interesados que así lo requieran, deberán solicitar a través de correo electrónico a las siguientes direcciones:  Denia Karina España Peña, dkarina@trinacionalriolempa.org Oficial de Adquisiciones y Contratación. dirigida a Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, especificando la referencia de publicación y el título del proceso, las aclaraciones que estimen pertinentes, hasta el día indicado en el Cronograma del Proceso que se encuentra en la Sección 6.1 de estas bases. La Mancomunidad Trinacional aclarará por la misma vía, hasta la fecha establecida en el Cronograma del Proceso. Si de la aclaración surge alguna modificación y/o ampliación a los documentos, la misma se publicará en el portal de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa (www.trinacionalriolempa.org) y notifica vía correo electrónico a los que han mostrado interés.

- Modificación de las Bases de Licitación

La Mancomunidad Trinacional, en el curso del proceso y antes de la presentación de ofertas, puede modificar las bases, para lo cual debe publicar las modificaciones en la página web (www.trinacionalriolempa.org) y notifica vía correo electrónico a los que han mostrado interés.

A partir de la publicación de la modificación, las personas interesadas contarán con un plazo de tres (3) días  para presentar sus ofertas.

SECCIÓN II. DE LA OFERTA

- Elaboración de la oferta

El oferente que desee presentar una propuesta deberá examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las especificaciones que rigen esta contratación. El oferente proveerá toda la información requerida en las presentes bases.

La oferta deberá contener la información requerida y en el orden siguiente:

- Índice

- Carta de interés (Anexo I): Especificando el valor total de la oferta, en dólares, números y letras; indicar que ha leído entendido y acepta el contenido de las presentes Bases de licitación; indicar lugar para recibir notificaciones, emplazamientos, citaciones, correspondencia, correo electrónico, número de teléfono. La carta debe estar firmada y sellada por el su Representante Legal o su apoderado.

- Oferta Financiera (Anexo II): deberá estar expresada en dólares de Estados Unidos, deben incluir: Costo de Envío y/o cualquier otro gasto aplicable. Los suministros serán entregados en:  DDP,

- Se factura a nombre de “Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa”, con exención de impuestos de impuestos según decreto Legislativo número 177. (se anexa constancia de exención)

- Documentación legal y administrativa:

Fotocopia de:

Si es Persona Natural

Fotocopia de:

- Frente y vuelto de Documento Único de Identidad (DUI).

- Frente y vuelto de Tarjeta del Número de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, (IVA).

- Solvencia extendida por la Dirección General de Impuestos Internos.

Si es Persona Jurídica

Fotocopia de:

- Testimonio de Escritura pública de Constitución, sus modificaciones, transformación o fusión (si las hubieren), debidamente inscritas en el Registro de Comercio.

- Tarjeta del Número de Identificación Tributaria de la Empresa-NIT-

- Credencial vigente de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

- Documento Único de Identidad (DUI);

- Frente y vuelto de Tarjeta del Número de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, (IVA).

- Pasaporte o Carnet de Residente del Representante Legal de la Sociedad (en caso que el representante legal sea extranjero); vigentes.

- Solvencia extendida por la Dirección General de Impuestos Internos.

- Garantía de Sostenimiento de Oferta con una duración de 60 días por el valor del 2% del valor ofertado (sin manchas ni perforaciones). (Ver inciso  2.3)

El oferente solo podrá presentar una oferta para el presente proceso de licitación.

La OFERTA debe considerar los siguientes aspectos:

- La información económica debe ser expresada en dólares americanos.

- Ser legible

- Todas las hojas que componen la oferta deben estar debidamente firmadas y selladas por el representante legal del oferente.

- Si existiera discrepancia en los valores de la oferta escritos en números y letras, prevalecerá lo escrito en letras, sin ninguna responsabilidad para la Mancomunidad Trinacional.

- La presentación de la oferta constituirá evidencia de que el OFERENTE estudió y examinó completamente los documentos y características requeridas, lo que le habrá permitido identificar de manera clara, completa y precisa lo requerido para poder cotizar adecuadamente el precio y los servicios correspondientes, de conformidad con las especificaciones y condiciones de los mismos.

- No se aceptarán ofertas que presenten alteraciones, borrones, enmendaduras, raspaduras, omisiones, adiciones.

- Toda documentación deberá ser legible y redactada en idioma español.

- Toda la documentación que integra la oferta deberá presentarse en forma impresa más una copia.

La información se entrega bajo la responsabilidad del oferente, cualquier alteración a la información proporcionada, omisión u otro que afecte la libre y justa competencia será motivo de descalificación o anulación del contrato sin responsabilidad alguna para la Mancomunidad.

Los interesados deben tomar en cuenta que los gastos en que incurra para la preparación y presentación de su OFERTA, será a su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual no se reconocerá suma alguna, ni se efectuarán reembolsos de ninguna naturaleza.

- Requisitos fundamentales

Los requisitos fundamentales son aquellos documentos que el oferente debe de presentar junto con su oferta, de no hacerlo la oferta quedará desestimada. Los requisitos que son considerados fundamentales para este proceso son los incisos b, c, d, e y f del inciso 2.1 del presente documento.

- Tipos de garantías

Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño.

Para el caso de la garantía de Mantenimiento de Oferta, también podrá presentar cheque certificado.

- Causas para hacer Efectiva la Garantía de Sostenimiento de Oferta.

La garantía presentada por el oferente se hará efectiva a favor de la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa en los siguientes casos:

- Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido.

- Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez estipulado en las presentes Bases.

En cualquiera de estos casos la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa procederá a suscribir contrato con el segundo mejor evaluado y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas

SECCIÓN III. DE LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

- Presentación de ofertas

Las ofertas deben recibirse en Oficina Distrital de Tejutla, Chalatenango Centro (Oficina MTFRL/PSRL). En la hora y fecha indicada por el cronograma del proceso inciso 6.1. Por carta certificada con acuse de recibo, o bien entregadas en mano contra acuse de recibo firmado por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, mediante la oficial de adquisiciones y Contrataciones institucionales.

Los oferentes podrán enviar sus ofertas por correo postal, servicios de mensajería o entregarlas personalmente según lo estimen conveniente. Los oferentes no tienen la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.

La oferta deberá presentarse de manera digital, incluyendo la oferta técnica y oferta financiera en formato editable, en un dispositivo de almacenamiento (CD+R ó CD-R).

Las ofertas deberán presentarse en un (1) original, en el que se indicará la mención «original» y una (1) copia firmada del mismo modo que el original y con la mención «copia».

Las ofertas, incluidos sus anexos y los justificantes, deben presentarse en un sobre precintado en el que figure exclusivamente:

- El código de referencia de la presente licitación (es decir, MTFRL/ SRL/ FIAES /SUM/02-2025);

- La mención «No abrir antes de la sesión de apertura de ofertas».

- El nombre del oferente.

- Ausencia de ofertas

De acuerdo con el Manual Operativo de Proyectos 2023 Versión 7.0 del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador aplicable sobre declaratorias desiertas, cuando en la fecha establecida para la recepción de ofertas no se presente ninguna propuesta, el Comité de Recepción y Adjudicación deberá informar a la coordinación del proyecto el día hábil siguiente. Con base en ello, el proceso deberá declararse desierto sin aplicar ampliaciones de plazo para la recepción de ofertas, dando lugar a la apertura de un nuevo proceso de contratación, utilizando las mismas especificaciones técnicas y bases de licitación.

Si un segundo proceso consecutivo vuelve a ser declarado desierto por la misma causa (ausencia de ofertas), la entidad podrá gestionar ante FIAES la solicitud de No Objeción para proceder mediante contratación directa, siempre y cuando el proveedor propuesto cumpla con los requisitos establecidos en las bases del proceso declarado desierto.

- Un solo oferente

De acuerdo al el Manual Operativo de Proyectos 2023 Versión 7.0 del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador: Cuando en un proceso de contratación se reciba menos del número mínimo de ofertas exigidas -mínimo dos ofertas- incluyendo el caso en que únicamente se presente un oferente—, el Comité deberá declarar desierto el proceso, sin realizar ampliaciones de plazo. La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa deberá entonces iniciar un nuevo proceso utilizando las mismas bases y requisitos técnicos establecidos en la convocatoria original.

- Recepción y apertura de ofertas

De acuerdo al Manual Operativo de Proyectos 2023 Versión 7.0 del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvados, se procederá al acto público de apertura de ofertas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

El Comité de recepción de ofertas y adjudicación procederá a abrir las ofertas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar al monto de cada oferta. El acta de recepción de ofertas contendrá: nombre del oferente, monto ofertado, cumplimiento de requisitos fundamentales indicados en las bases, en caso de que la oferta tenga pendiente algún requisito no fundamental, se deberá dejar constancia en el acta del plazo concedido para completar la información, al finalizar el plazo concedido para completar la información de la oferta, se deberá dejar constancia en el en mención los miembros del comité de recepción de ofertas y adjudicación numerarán y rubricarán las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, integrándose al expediente de contratación respectivo.

La apertura de las ofertas se efectuará en un acto público, cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.

Se recomienda a los ofertantes enviar los documentos sellados para seguridad y transparencia para la verificación y comprobación que no han sido abiertos hasta el momento de la apertura de ofertas.

3.5 Rechazo de ofertas

El Comité de recepción de ofertas y adjudicación, rechazará, sin responsabilidad de su parte, las ofertas que:

- No se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de la Mancomunidad. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fije el Comité de recepción de ofertas y adjudicación. Dentro de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta.

- Si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas, sin prejuicio de la adopción de las medidas que determine el reglamento de la presente ley.

SECCIÓN IV. DE LA ADJUDICACIÓN

- Calificación de la oferta

El Comité de recepción de ofertas y adjudicación calificará las OFERTAS que no hayan sido rechazadas por las circunstancias que establece el a los anteriores incisos, conforme a los criterios de calificación que se indican en las DISPOSICIONES OFICIALES, Sección 6.2 de estos documentos, a fin de determinar que estos cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el objeto de la contratación.

Si fuere necesaria alguna aclaración o información adicional durante el estudio y evaluación de las ofertas, los oferentes están obligados a proporcionarla en forma escrita conteniendo todos los datos requeridos en el tiempo establecido en el acta móvil de adjudicación, por el comité de recepción de ofertas y adjudicación. Lo anterior, con el propósito de contar con todos los elementos de juicio necesarios para efectuar la adjudicación, pero en ningún caso será causa que modifique la oferta. La decisión de adjudicación será objetiva y razonada.

La adjudicación será realizada en un plazo no mayor de tres  (3) días hábiles, contados a partir del día señalado para la recepción y apertura de ofertas.

- Adjudicación

El Comité de Recepción, Calificación y Adjudicación nombrada para el efecto, adjudicará al oferente, cuya oferta se haya ajustado a los requisitos y condiciones establecidos en los documentos del presente proceso y haya sido calificada como la más conveniente y favorable para los intereses de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

El Comité de Recepción de ofertas y Adjudicación, calificará también a los oferentes que clasifiquen sucesivamente. El presente proceso deberá formalizarse mediante contrato administrativo entre las partes.

De acuerdo a lo indicado en el Manual Operativo de Proyectos 2023 Versión 7.0 del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvado: “Tras la adjudicación por parte del Comité de recepción de ofertas y adjudicación, FIAES debe emitir su dictamen de NO OBJECIÓN a dicha adjudicación. Tomando en cuenta lo indicado en este párrafo, el coordinador del proyecto tendrá un (1) día hábil posterior a la adjudicación para trasladar el expediente de adjudicación a FIAES, quien tendrá un (1) día hábil para generar el dictamen correspondiente. FIAES podrá ampliar el tiempo para la emisión del dictamen de No Objeción, para lo cual hará llegar un oficio al Comité de recepción de ofertas y adjudicación indicando el tiempo que requiere.

Una vez el Comité de recepción de ofertas y adjudicación cuente con el dictamen de No Objeción, tendrá un (1) día hábil para trasladar el expediente a la gerencia general para su aprobación o aprobación.

La Mancomunidad Trinacional podrá realizar adjudicación parcial de acuerdo con los ítems establecidos en las presentes especificaciones acorde a lo establecido en el ítem 1.5 de los Términos de Referencia.

En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado. Para los efectos, sobrevaloración significa ofertar un producto, bien, servicio o suministro a un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del mismo.

- Aprobación de la adjudicación

La Gerencia General aprobará o improbará lo actuado por el Comité de Recepción, Calificación y Adjudicación, con causa debidamente justificada y de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del expediente. La autoridad superior dejará constancia escrita de lo actuado.

Si la Gerencia General de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa imprueba lo actuado por el Comité de Recepción, Calificación y Adjudicación, deberá devolver el expediente para su revisión, inmediatamente después de adoptada la decisión.

El Comité de Recepción, Calificación y Adjudicación, con base en las observaciones formuladas por la Gerencia General, podrá confirmar o modificar su decisión original de forma razonada; revisará lo actuado y realizará la adjudicación conforme a las bases del procedimiento.
En caso de que la adjudicación sufra modificaciones, deberá seguirse el mismo procedimiento indicado en el inciso 4.2, relativo a la solicitud de No Objeción por parte de FIAES.

Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la adopción de la decisión, el Comité de Recepción, Calificación y Adjudicación devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbar o prescindir de la negociación.

En caso de improbarse la adjudicación, se notificará electrónicamente a través de la página web institucional dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento.

- Inconformidades

Los oferentes que consideren que han sido dañados por un error o irregularidad durante el proceso de adjudicación pueden reclamar directamente a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

Las inconformidades deben presentarse a través del correo electrónico mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com, a más tardar dentro de los tres (3) días calendario posterior a la publicación del acto administrativo que se desee reclamar, siendo éstos: las bases, adjudicación del comité de Recepción, Calificación y Adjudicación o la aprobación de la adjudicación.

La respuesta a una inconformidad debe otorgarse a través del portal de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, a través del correo electrónico mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com,en un plazo no mayor de un (1) días calendario a partir de su presentación, debidamente razonada.

SECCIÓN V. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de cinco (05) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución definitiva al o los oferentes deberá formalizarse el Contrato respectivo, entre el oferente adjudicado y la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

El hecho que el adjudicatario no firme el Contrato en el plazo relacionado constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y ejecución de la Garantía de mantenimiento de Oferta.

El contrato se suscribirá en papel membretado de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el Contrato, el Oferente deberá presentar Garantía de Cumplimiento de Contrato, que responderá por el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el Contrato, dentro de los diez (10) días posteriores a la suscripción.

La presente Garantía deberá formalizarse por medio de Cheque Certificado a favor de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa o Garantía Bancaria o póliza extendida por un sistema bancario nacional o Aseguradora del país, pagadero a la vista, para proteger a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, contra el riesgo de incumplimiento por parte del oferente de la propuesta presentada, la cual deberá ser por el equivalente al diez (10%) del monto total del Contrato.

Esta garantía deberá mantenerse vigente por un plazo mínimo de ciento veinte (120) días calendario. Hasta que la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, estuviera satisfecho con la recepción hasta la liquidación del contrato.

Esta garantía deberá otorgarse a favor de: La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

La garantía deberá presentarse sin alteraciones (agujeros, engrapadas, pegadas con cinta adhesiva, numeradas, entre otros), se recomienda colocarla con algún protector plástico.

El hecho que el adjudicatario no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato conforme a lo establecido en la literal anterior constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y ejecución de la Garantía de Sostenimiento de Oferta.  En tal caso la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, podrá suscribir el Contrato con el Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la segunda más conveniente y así sucesivamente.

- Pagos y Recepción

- Pagos

El monto del contrato será pagado en dólares estadunidenses, de la siguiente manera:

El trámite de pago se iniciará a partir de que el proveedor entregue la factura para realizar el trámite del cheque.

El pago por la adquisición de los materiales se realizará mediante cheque de la Republica de   El Salvador.

Todo pago deberá facturarse en dólares estadunidenses, cumpliendo con todos los requisitos de Ley y lo establecido en las presentes especificaciones. La factura deberá ser emitida de la siguiente forma:

Nombre:    Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa

NIT:           9483 270207 101 5

Dirección: Distrito de Candelaria de la Frontera, Municipio de Santa Ana Oeste, El Salvador.

La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa podrá realizar pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de avance en las entregas, dichos avances se harán constar mediante actas de aceptación a entera satisfacción por la comisión nombrada por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio.

- Recepción

El oferente será responsable del traslado, carga, descarga de los materiales en la comunidad:  Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán.

Los materiales de construcción que se adquirieren por medio de este proceso deben ser entregados a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, a la orden de la Comisión Especial de que se nombre al efecto de forma inmediata después de recibida la notificación del contrato. La recepción de los materiales se coordinará previo aviso por parte del proveedor.

La comisión deberá supervisar que los materiales de construcción se encuentren en óptimas condiciones y que cumpla con las especificaciones solicitadas, caso contrario, deberá sustituir los productos que fueran necesarios, en un plazo que no exceda 2 días calendario.

Cumplida la entrega se procederá a extender el acta de aceptación de los suministros recibidos, suscrita por las personas que intervengan en dicha diligencia. El acta de aceptación de los suministros se hará constar que los materiales de construcción se ajustan a las características y Especificaciones Técnicas contenidas en las presentes condiciones.

La entrega se realizará de acuerdo al requerimiento de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa.

- Prohibiciones

El Contratista no podrá:

- •	Subcontratar parte o la totalidad de lo adjudicado.

- •	Ceder o negociar los derechos adquiridos con la adjudicación.

- •	Variar las especificaciones técnicas ofertadas

- Solución de conflictos.

Toda discrepancia que surgiere en la ejecución del contrato, se resolverá primero por el arreglo directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes, según lo previsto en el contrato.

- Documentos contractuales.

Forman parte Integrante de los contratos con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes:

- Bases de licitación.

- No objeción de las bases

- Adendas, enmiendas y aclaraciones a las Bases (si las hubiere).

- La oferta de la Contratista y sus documentos.

- Resolución de Adjudicación.

- No objeción de la adjudicación

- Las garantías.

- Acta de aceptación de los suministros.

En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalece el contrato.

SECCION VI. DISPOSICIONES OFICIALES

- Cronograma del proceso

| Actividad | Fecha | Hora* |
| --- | --- | --- |
| Publicación del Procedimiento a través de periódico nacional y la página web | 20 /12/2025 | 11:00 a.m. |
| Plazo para solicitar aclaraciones a la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa. | 26/12/2025 | 12:00 p.m. |
| Plazo para la comunicación de aclaraciones por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa. | 30/12/2025 | 17:00 p.m. |
| Plazo límite de presentación de ofertas | 05/01/2026 | 12:00 p.m. |
| Sesión de apertura de Ofertas | 05/01/2026 | 15:00 p.m. |
| Notificación de la adjudicación del contrato | 08/01/2026** | 16:00 p.m. |
| Inconformidades del Proceso | 11/01/2026** | 16:00 p.m |
| Firma del contrato | 12/01/2026** | 15:00 p.m. |

Todas las horas corresponden a la zona horaria del país del Órgano de Contratación.

**Fecha provisional

- Calificación de la Oferta

- Criterios evaluación técnica:

| Criterio de calificación | Porcentaje | Oferente 1 | Oferente 2 | Oferente 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta Técnica | (40 Pts) |  |  |  |
| Cumplimiento de especificaciones técnicas. Sí la oferta cumple con el total de las especificaciones técnicas o las supera, tendrá el total de los puntos. |  |  |  |  |
| Oferta Legal | (20Pts) |  |  |  |
| Cumplimiento de los requerimientos de documentación legal. |  |  |  |  |
| Oferta Económica | (40 Pts) |  |  |  |
| Precio de la oferta. Se asignará un puntaje de precio de 60 puntos a la propuesta de precio más baja. Los puntajes de precio de las demás propuestas de precio se calcularán como se indica: Precio más bajo x 40 puntos Precio N |  |  |  |  |
| TOTAL | 100% |  |  |  |

El proceso de evaluación se deberá de realizar como máximo en dos días hábiles posterior a la fecha final de recepción de ofertas. Se procederá a calificar las OFERTAS por medio de puntos hasta un máximo de cien (100), la puntuación mínima requerida para evaluar será de setenta y cinco (75) puntos utilizando los criterios de calificación descritos anteriormente.

La Mancomunidad Trinacional podrá realizar adjudicación parcial de acuerdo con los ítems establecidos en las presentes especificaciones.

TERMINOS DE REFERENCIA

MTFRL/ SRL/ FIAES /SUM/02-2025

LICITACION DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTURCCION PARA EL  MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CANTON TEOSINTE.

Adquisición de materiales de construcción para el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán.

SECCION I. INFORMACIÓN GENERAL

- Antecedentes.

Antecedentes de la fuente de financiamiento el  Somos Río Lempa (SRL) es una iniciativa a largo plazo en El Salvador para conservar y restaurar los recursos hídricos críticos, financiado a través de una conversión de deuda por naturaleza. Este programa es copatrocinado y diseñado por organizaciones no gubernamentales en asociación con el Gobierno de El Salvador, el Gobierno de los Estados Unidos y las principales instituciones financieras.

La gestión del programa es liderado por un consorcio entre Catholic Relief Services (CRS) como líder técnico y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador (FIAES) como administrador del Fondo y Fideicomiso para la Conservación del Río Lempa. CRS y FIAES coordina con agencias del gobierno, incluyendo la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Administración Nacional de Acueductos y Acantilados (ANDA), el Ministerio de Salud (MINSAL), entre otros.

SRL se centrará en el río Lempa, incluidos sus afluentes, su cuenca hidrográfica y los servicios ecosistémicos que proporciona a las ciudades y comunidades rurales, incluyendo el agua para uso doméstico, la agricultura, la industria, la energía hidroeléctrica, la biodiversidad y la gestión del riesgo climático.

La cuenca del río Lempa abarca el 49% del territorio de El Salvador y suministra el 68% de los recursos hídricos del país, por lo que es crucial para la vida ecológica, socioeconómica y cultural del país.

El programa Somos Rio Lempa y Mancomunidad  Trinacional Fronteriza Rio Lempa, firman convenio para el mejoramiento del sistema de agua potable de Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán.

Los antecedentes del proyecto La historia del sistema de agua del cantón refleja el esfuerzo comunitario y la búsqueda constante por garantizar el acceso a un servicio seguro y sostenible. Antes de contar con infraestructura formal, las familias dependían de fuentes naturales y de sistemas rudimentarios de distribución, que -si bien cubrían necesidades básicas- resultaban insuficientes ante el crecimiento poblacional y las variaciones climáticas.

Hasta el año 1994, las comunidades abastecidas por la Asociación Comunitaria Administradora Del Sistema De Agua Potable Teosinte (ACASAP), se surtían de agua mediante un nacimiento conocido como “La Lava”, desde donde el recurso se conducía por tuberías hacia cuatro cantareras comunitarias. Ese mismo año, con el apoyo de CREA Internacional, se implementó un proyecto de introducción de agua potable mediante la instalación de una red de distribución y la perforación de un pozo, sin embargo, el pozo produjo agua con una temperatura fuera de norma, por lo que quedó en desuso. Frente a esta limitación, la comunidad, con el acompañamiento técnico correspondiente, gestionó la perforación de siete nuevos pozos, equipándose con bombas manuales MARK II, y dejando uno de ellos reservado para la instalación futura de un sistema de bombeo electromecánico. Este proceso marcó un hito en la historia local, al representar el paso de soluciones tradicionales a una gestión más estructurada del recurso, impulsada por la organización comunitaria y el apoyo institucional.

Con el paso de los años, ante el crecimiento poblacional y la demanda creciente del recurso hídrico, la comunidad continuó fortaleciendo sus esfuerzos de organización y gestión del sistema. En el año 2011 se constituyó legalmente la Asociación Comunitaria Administradora del Sistema de Agua Potable Teosinte (ACASAP) consolidando la estructura formal de gobernanza comunitaria para la administración del servicio. Esta formalización marcó un avance significativo en el reconocimiento jurídico y operativo del sistema, permitiendo acceder a nuevos apoyos técnicos y financieros. Ese mismo año gracias a las gestiones de la Junta Directiva (ACASAP), recibieron apoyo de FOMILENIO para la perforación de un nuevo pozo en el lugar conocido como “Piedra Pacha”, en el Cantón San José, destinado a beneficiar a aproximadamente 350 familias. No obstante, y pese a este importante esfuerzo, la infraestructura instalada no logró alcanzar una cobertura total en todas las comunidades atendidas, evidenciando la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad operativa y de planificación del sistema.

Durante los años siguientes, la comunidad y su Junta Directiva continuaron realizando gestiones para fortalecer el sistema y ampliar la cobertura del servicio, conscientes de las limitaciones que aún persistían en la distribución del recurso; en 2019, mediante gestiones conjuntas de la municipalidad y la comunidad, se obtuvo apoyo para el equipamiento de un pozo perforado por CREA Internacional en el caserío Los Gutiérrez, sobre la carretera Troncal Del Norte. Esta acción representó un nuevo esfuerzo por diversificar las fuentes de abastecimiento y mejorar la disponibilidad de agua en sectores con mayores dificultades de acceso. Dicho pozo sólo funciona en época lluviosa y, al momento de la inspección de campo, se constató que está fuera de operación. Presenta limitaciones técnicas que afectan su continuidad operativa, lo que evidencia la necesidad de contar con un plan de mantenimiento preventivo y estrategias de adaptación frente a la variabilidad climática.

A pesar de los esfuerzos realizados en años anteriores, incluyendo la perforación del pozo en Piedra Pacha en 2011 y el equipamiento del pozo en Los Gutiérrez en 2019, las comunidades continuaron enfrentando dificultades para garantizar un suministro estable y suficiente. Los problemas técnicos en los sistemas de bombeo, el agotamiento de algunos pozos y la creciente demanda de agua debido al aumento poblacional hicieron necesario buscar nuevas soluciones.

Posteriormente, en 2022, gracias a las gestiones de la Junta Directiva, se perforó un nuevo pozo a través de un convenio entre CRS y la entonces municipalidad de Tejutla (actualmente distrito), el cual se convirtió en la principal fuente de abastecimiento para la comunidad. Este pozo es actualmente el único en operación, luego de que los dos sistemas anteriores quedaran fuera de servicio por fallas irreparables en los equipos de bombeo.

En junio de 2023, la Asociación Comunitaria Administradora del Sistema de Agua Potable El Teosinte ACASAP fue oficialmente inscrita como Junta de Agua ante la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Recursos Hídricos y su reglamentación, Este paso marcó un avance significativo en el fortalecimiento institucional y la formalización legal del sistema, otorgando a la Junta un marco jurídico que le permite gestionar recursos, aplicar cánones y acceder a apoyo técnico especializado. Actualmente administra 411 conexiones domiciliares activas; sin embargo, debido a las limitaciones del sistema, en cuanto a la capacidad del equipo de bombeo, la red de impelencia y distribución se ven obligados a racionar el suministro, distribuyendo agua únicamente una vez por semana a los diferentes sectores establecidos. Esta situación evidencia tanto la vulnerabilidad del sistema frente a la creciente demanda como la necesidad de planificación técnica, mantenimiento preventivo y gestión sostenible para asegurar un servicio equitativo y continuo para toda la población.

A lo largo de su trayectoria, la Asociación Comunitaria Administradora del Sistema de Agua Potable Teosinte (ACASAP) ha demostrado un firme compromiso por garantizar el acceso al agua en su comunidad, evolucionando de esfuerzos locales a una gestión formal reconocida por las autoridades. No obstante, persisten desafíos como la reducción del caudal, el desgaste de la infraestructura y la necesidad de fortalecer la gobernanza y sostenibilidad del sistema. Este diagnóstico busca aportar una base técnica, jurídica y social que oriente acciones concretas para asegurar un servicio de agua seguro, equitativo y sostenible para todas las familias del cantón.

- Justificación

A través de las acciones implementadas al ejecutar la PPLT “Aguas Compartidas”, la MTFRL Contribuye con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la región Trifinio, por medio de una gestión integral, sustentable y compartida del recurso hídrico, en el contexto de la integración centroamericana.

Por medio de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa se ha elaborado el diseño para el proyecto “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CANTÓN TEOSINTE, DISTRITO SAN FRANCISCO MORAZÁN, MUNICIPIO CHALATENANGO CENTRO, EL SALVADOR.”  con la finalidad de mejorar los niveles de vida de los habitantes; de no tenerlo se corre el riesgo de sufrir condiciones insalubres y exposición a enfermedades, de igual manera la escasez de agua representa calidad de vida baja para la zona debido a la importancia de este vital líquido.

- Objetivo General

Adquisición de materiales de construcción para el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua, Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán.

- Productos Requeridos.

| - LOTE 1 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 388.00 Unidades | Tubo HG de 1 ½", 700 PSI, CEDULA 40. | Hierro galvanizado (HG), roscas NPT. Cédula 40; 700 PSI. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Tubo PVC 2" | Tubo PVC longitud 6.0m, diámetro de 2 pulgadas, 160 PSI. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Tubo PVC 3" | Tubo PVC longitud 6.0m, diámetro de 3 pulgadas, 160 PSI. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Tubo PVC 1" | Tubo PVC longitud 6.0m, diámetro 1 pulgada, 160 PSI. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Válvula de 1" tipo compuerta. | Válvula de 1" tipo compuerta, fabricada en bronce. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Válvula de 3/4" tipo compuerta. | Válvula de ¾" tipo compuerta, fabricada en bronce. Apto para agua potable |
|  | 1.00 Unidades | Válvula purga de aire 3/4" | Válvula purga de aire 3/4". Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Válvula de 1 ½" | Válvula de 1 ½" tipo compuerta, fabricada en bronce. Apto para agua potable |
|  | 1.00 Unidades | Válvula de bronce tipo compuerta de 3" | Válvula de 3" tipo compuerta, fabricada en bronce. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Válvula de pie de bronce de 1 ½" | Válvula de pie fabricada en bronce. Apto para agua potable. |
|  | 3.00 Unidades | Unión universal HG de 1 ½" | Unión universal de hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 12.00 Unidades | Unión universal HG de 3/4" | Unión universal de hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 105.00 Unidades | Codo HG 45 grados de 1 ½" | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 3.00 Unidades | Codo HG 90 de 1 ½" | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Codo PVC 2" | Codo PVC liso diámetro de 2 pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Codo PVC 90° de 3" | Codo liso PVC 90 grados, diámetro de 3 pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 3.00 Unidades | Tee HG 1 ½" | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Reducidor HG de 1 ½" a 1" | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Reducidor HG de 1 ½" a ¾" | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 6.00 Unidades | Niple HG de 1 ½" de 1 pie de largo. | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Niple HG de 1 ½" de 2 pies de largo. | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 3.00 Unidades | Niple HG de 1 ½" de 4 pies de largo. | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Niple HG de ¾" de 8" de largo | Hierro galvanizado, roscas NPT. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Adaptador hembra PVC de 3/4" | Adaptador hembra PVC diámetro de 3/4 pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 4.00 Unidades | Adaptador hembra PVC 1 ½" | Adaptador hembra PVC diámetro de 1 ½ pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 4.00 Unidades | Adaptador macho PVC de 1 ½" | Adaptador macho PVC diámetro de 1 ½ pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 2.00 Unidades | Adaptador macho PVC de 1" | Adaptador macho PVC diámetro de 1 pulgada. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Tapón hembra roscado de PVC 1" | Apto para agua potable. |
|  | 18.00 Unidades | Tapón PVC liso de 2”. | Tapón PVC liso diámetro de 2 pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 1.00 Unidades | Sifón PVC de 2". | Sifón PVC diámetro de 2 pulgadas. Apto para agua potable. |
|  | 325.00 Rollos | Cinta teflón | Cinta PTFE para sellado de roscas. |
|  | 3.00 Unidades. | Pegamento para PVC | Cemento solvente para PVC a presión. Presentación de ¼ de galón. |

| LOTE 2 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 18.00 Unidades | Abrazadera de 1 ½" | Abrazadera para cable de acero. |
|  | 411.00 Sacos | Cemento Portland ASTM C1157 tipo GU | Cemento Portland ASTM C1157 tipo GU saco de 42.5kg. |
|  | 33.00 Metros Cúbicos | Arena | Arena limpia, libre de orgánicos. Apta para morteros y concreto. |
|  | 13.00 Metros Cúbicos | Grava ¾" | Agregado grueso limpio TMN ¾”. Apto para concreto. |
|  | 13.27 Metros Cúbicos | Piedra bola (≤4") | Piedra limpia, libre de orgánicos. |
|  | 14.00 Metros Cúbicos | Piedra mediana (≈4"–15 cm) | Piedra limpia, libre de orgánicos. |
|  | 75.00 Unidades | Ladrillo de barro cocido de 7x14x28cm | Ladrillo cocido para estructuras de mampostería confinada. Dimensiones nominales de 7x14x28cm. |
|  | 84.00 Varillas | Acero corrugado No. 4. | Acero corrugado diámetro de ½ de pulgada, grado 40. |
|  | 226.00 Varillas | Acero corrugado No. 3. | Acero corrugado diámetro de 3/8 de pulgada, grado 40. |
|  | 109.00 Varillas | Acero liso No. 2 | Acero liso para refuerzo de ¼” de pulgada de diámetro. Grado 40. |
|  | 72.00 Libras | Alambre de amarre | Alambre de amarre recocido para uso en armaduría de estructuras. |
|  | 15.00 Libras | Clavo de 2 ½" | Clavo para madera fabricado de alambre trefilado. |
|  | 20.00 Libras | Clavo de 5" | Clavo para madera fabricado de alambre trefilado. |
|  | 60.00 Libras | Clavo para madera 3" | Clavo para madera fabricado de alambre trefilado. |
|  | 39.00 Unidades | Cuartón de madera 10 pies | Cuartón de madera acabado rustico 2pulgx3pulgx10pies. |
|  | 183.00 Tablas | Tabla de pino rústico 10 pies | Tabla de pino rústico de 1pulg x 1pie x 10pie. |
|  | 2.00 Rollos | Malla galvanizada ciclón agujero de 1 ¾'' calibre 9 de 1.80m de alto. | Malla galvanizada tipo ciclón según descripción. |
|  | 1.00 Rollos | Alambre de púa medio | Alambre de púas galvanizado. |
|  | 14.00 Unidades | Tubos HG de 1" chapa 18 de 6m | Tubo de hierro galvanizado según diámetro/calibre indicado para uso en mecánica de soldadura. |
|  | 12.00 Unidades | Tubos HG de 2" chapa 18 de 6m | Tubo de hierro galvanizado según diámetro/calibre indicado para uso en mecánica de soldadura. |
|  | 2.00 Unidades | Bisagra metálica para puerta 4"X4" | Según descripción. |
|  | 3.00 Pies | Cadena HG de ¼" | Según descripción. |
|  | 4.00 Unidades | Candado de latón liso de 60 mm | Según descripción. |
|  | 120.00 Metros | Cable de acero de ¾" | Cable de acero según diámetro indicado. |
|  | 45.00 Metros | Cable de acero de 3/8" | Cable de acero según diámetro indicado. |
|  | 16.00 Unidades | Guardacables ¾" | Accesorio para cable según diámetro indicado. |
|  | 112.00 Unidades | Mordaza para cable de ¾" | Accesorio para cable según diámetro indicado. |
|  | 112.00 Unidades | Mordaza para cable de 3/8" | Accesorio para cable según diámetro indicado. |
|  | 8.00 Unidades | Tensor de ¾" | Accesorio para cable según diámetro indicado. |
|  | 5.00 Libras | Electrodo TWE 6013 (Punto Verde) 1/8" | Según descripción. |
|  | 4.00 Metros Cúbicos | Grava tamaño chispa | Libre de orgánicos, apta para grout y concretos. |
|  | 6.00 Unidades | Platina (hembra/planita) de 3/16 de espesor X ¾ pulg. y 6 m de largo | Según descripción. |
|  | 100.00 Unidades | Tornillos de 1 ½" punta de broca | Según descripción. |

| LOTE 3 ADITIVOS Y PINTURAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 3.00 Bote | Pintura spray color cromo brillante | Pintura según descripción. |

| LOTE 4 EQUIPO DE POTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 25.00 Unidades | Chaleco de seguridad anaranjado con cinta reflectiva | Chalaco de seguridad fabricado en malla de poliéster color anaranjado con cinta reflectiva en la parte frontal trasera. Resistente a la intemperie y rayos UV. |
|  | 25.00 Unidades | Cascos de seguridad | Casco de protección color blanco, fabricado en polipropileno de alta densidad HDPE. Suspensión en 4 puntos de apoyo. Ajustable a medida mediante ratch. |
|  | 25.00 Pares | Guantes de cuero | Guantes de cuero para trabajos de albañilería. |
|  | 20.00 Pared | Botas de hule | Botas impermeables de cuero, suela antideslizante, tallas de la 38 a la 42. |
|  | 15.00 Unidades | Cono de seguridad para tráfico cinta reflectiva | Cono de seguridad 90cm color naranja con cinta reflectiva. |
|  | 10.00 Unidades | Faja para fuerza | Fajas para soporte dorso-lumbar. Talla L. |
|  | 4.00 Unidades | Arnés de seguridad | Arnés de seguridad para trabajo en altura. |
|  | 3.00 Pares | Botas de seguridad con cubo | Bota industrial de cuero. Suela antideslizante y dieléctrica. Propiedades impermeables y cubo no metálico. |
|  | 2.00 Unidades | Mascarilla de 2 filtros cara completa | Mascarilla de 2 filtros con nivel de protección química para el uso de solventes y trabajo con cloro. |
|  | 10.00 Pares | Gafas de seguridad | Gafas de seguridad transparentes fabricadas en material plástico que brinde protección ocular contra salpicaduras de líquidos, virutas y polvo. |
|  | 2.00 Unidades | Reflector led recargable | Lampara LED recargable resistente a la humedad e intemperie para uso en labores dentro de tanques de agua potable. |

| - LOTE 5 BOTIQUIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 3.00 Unidades | Botiquín | Botiquín de primeros auxilios básico incluyendo bolsa o recipiente para portar sus componentes. |

| - LOTE 6 HERRAMIENTAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES REQUERIDAS (PUEDEN SER SUPERIORES, PERO NO INFERIORES) |
|  | 10.00 Unidades | Marco para sierra | Arco de sierra ajustable, ajustable para trabajar con hojas de segueta de 20, 25 y 30 cm. Mango ergonómico. |
|  | 50.00 Unidades | Sierra para marco (segueta) | Sierra para marco, para corte en metal. |
|  | 1.00 Unidades | Pulidora 9 pulg | Pulidora angular para discos de corte según diámetro indicado. |
|  | 20.00 Unidades | Discos de corte metal 9 pulg | Disco de corte para metal según diámetro indicado. |
|  | 1.00 Unidades | Terraja cubos de 2 a ½ pulgadas | Terraja para roscar tubería según diámetros indicado. |
|  | 3.00 Unidades | Llave Stilson 36 pulgadas | Llave Stilson de abertura ajustable según longitud indicada. |
|  | 5.00 Unidades | Cepillo de alambre | Cepillo de alambre para limpieza de superficies. |
|  | 2.00 Unidades | Cinta métrica 30m | Cinta métrica según longitud indicada. |
|  | 5.00 Unidades | Cinta métrica 5.0m | Cinta métrica según longitud indicada. |
|  | 2.00 Unidades | Alicate (tenaza armador) | Alicate para armado. |
|  | 2.00 Unidades | Martillo de carpintero | Martillo de carpintero |
|  | 6.00 Unidades | Cuchara de albañil | Herramienta de albañilería. |
|  | 4.00 Unidades | Llana de albañil | Herramienta de albañilería. |
|  | 1.00 Unidades | Barril para agua 220 litros | Según descripción. |
|  | 4.00 Unidades | Carretilla para construcción | Carretilla de construcción con rueda de hule sólida, capacidad de 4.5 pies cúbicos. |
|  | 4.00 Unidades | Pala punta cuadrada. | Pala punta cuadrada mango corto |
|  | 4.00 Unidades | Piocha | Piocha 5lb mango de madera. |
|  | 2.00 Unidades | Barra lineal | Barra lineal 1.50m. |
|  | 4.00 Unidades | Azadón | Azadón con mango de madera |
|  | 5.00 Unidades | Cuma | Cuma derecha |
|  | 8.00 Unidades | Machete | Machete 22 pulgadas |
|  | 3.00 Unidades | Almadana | Según descripción. |
|  | 2.00 Unidades | Serrucho 20 pulg | Herramienta de corte según descripción. |

1.5 Lotes

La licitación está conformada por seis (06) lotes, los cuales serán entregados en Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán. El licitador podrá presentar oferta para un único lote, varios o la totalidad de los lotes.

Cada lote podrá ser objeto de un contrato independiente y las cantidades establecidas para cada uno serán indivisibles. En consecuencia, el licitador deberá presentar oferta por la totalidad de los ítems y las cantidades indicadas en cada lote, no admitiéndose en ningún caso ofertas parciales. En caso de que a un mismo licitador se le adjudiquen dos o más lotes, el Órgano de Contratación podrá optar por la suscripción de un contrato global que los integre.

El licitador podrá incluir en su oferta un descuento global aplicable en caso de resultar adjudicatario de uno o varios lotes, debiendo especificar claramente el descuento correspondiente a cada lote, a efecto de que pueda ser anunciado durante la sesión pública de apertura de ofertas.

La adjudicación se realizará lote por lote; sin embargo,  la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, podrá seleccionar la solución global más favorable, considerando los descuentos ofrecidos.

En caso de que dentro de un lote resulten ítems desiertos, dicho lote será anulado y declarado desierto en su totalidad. Asimismo, con base en el monto total acumulado de los lotes declarados desiertos, ,  la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa verificará y definirá la modalidad de contratación que deberá implementarse en el siguiente proceso de compras, conforme a la normativa aplicable.

SECCIÓN III INSTRUCCIONES PARA LOS OFERENTES

- Convocatoria

Las bases de licitación “Adquisición de materiales de Mejoramiento del sistema de agua potable del Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán.” serán publicadas a través del portal www.trinacionalriolempa.org. Además, se publicará un anuncio en un periódico de mayor circulación en el país y en redes sociales o periódico digital. Los oferentes firmarán una lista de participación como constancia de haber presentado su oferta

- Los Oferentes elegibles

Los oferentes no deben estar inhabilitados por procesos judiciales en curso. Los oferentes no podrán ser contratados por la Mancomunidad si son servidores o trabajador público del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las Municipalidades y las empresas públicas estatales o Municipales, así como sus parientes legales cuando los contratos deben celebrarse con las dependencias en que tal servidor o trabajador del Estado presta sus servicios, o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibición se rige para personas jurídicas, cuando dicho funcionario es socio o representante de las mismas. Asimismo, no haber sido declarados no elegibles por parte de la FIAES.

- Conflicto de relaciones

Relaciones familiares con el personal contratante: No podrá ser adjudicado el Contrato a una empresa que tenga un negocio o relación familiar con un miembro del Personal del Contratante (Mancomunidad o Municipio) que esté directa o indirectamente involucrado en:

(1) La preparación de las bases de licitación de la compra; (2) el proceso de selección para dicha compra; o. NO se podrá adjudicar el Contrato a menos que el conflicto originado por esta relación haya sido resuelto a través de la No Objeción de la dirección del proyecto y FIAES.

Revelar situaciones de conflicto que pudiera afectar su capacidad: todas las empresas tienen la obligación de revelar cualquier situación actual o potencial de conflicto que pudiera afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto. El no revelar dichas situaciones puede conducir a la descalificación de la empresa oferente o a la terminación de su Contrato.

- Fraude y corrupción

Todos los oferentes participando o por participar en la presente convocatoria, deben observar los más altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección; y de las negociaciones o la ejecución de un contrato.

Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas:

- “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de valor con el fin de influir sobre las acciones o las decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier beneficio a cambio de la realización de acciones u omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes.

- “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de influenciar una decisión por medio de intimidación, amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre sus bienes.

- “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la verdad con el fin de inducir a terceros a proceder asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero.

- “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes realizado con la intención de defraudar o causar daño a una persona o entidad o de obtener un fin ilícito.

- “Cohecho Pasivo”: El funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte, directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, dádiva o presente, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de que dicho funcionario o empleado público realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

- “Cohecho activo”: Cualquier persona, que ofrezca u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario.

- 3.Salvaguardas sociales, conducta ética y protección

El oferente, al participar en el presente proceso de licitación, declara conocer y aceptar que deberá abstenerse de incurrir en cualquier forma de acoso, explotación o abuso, y garantizar que ninguna persona que participe bajo su responsabilidad en la ejecución del contrato incurra en dichas prácticas.

Esta obligación comprende, de manera enunciativa y no limitativa, la prevención de la explotación y los abusos sexuales, el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas.

El oferente se compromete a adoptar medidas razonables para prevenir y responder ante cualquier situación de esta naturaleza, así como a reportar de forma inmediata cualquier indicio, sospecha o denuncia a través de los canales establecidos por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL).

El cumplimiento de estas disposiciones se enmarca en la Política Institucional de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la MTFRL, la cual el oferente declara conocer y respetar.

El oferente reconoce expresamente que, en caso de resultar adjudicatario, estas disposiciones serán incorporadas como obligaciones contractuales específicas en el contrato que se suscriba con la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), y su incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales correspondientes, conforme a lo establecido en dicho contrato y en la normativa aplicable.

- Confidencialidad

La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones no se dará a conocer a las empresas oferentes que presentaron las Propuestas, ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato. El uso indebido por parte de alguna empresa oferente de la información confidencial relacionada con el proceso puede resultar en el rechazo de su Propuesta y sujeto a las previsiones descritas como fraude y corrupción.

SECCION IV ANEXOS:

Anexo I CARTA DE INTERES

Señores:

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa

MTFRL/ SRL/ FIAES /SUM/02-2025

COMPRA DE MATERIALES EN EL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA CANTÓN TEOSINTE, DISTRITO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN.

Señor:

Actuando en mi condición de representante de la Empresa Mercantil denominada ____________________________________________________________ Por este medio DECLARO: Haber obtenido y examinado las bases y Especificaciones Técnicas del proceso en referencia, mediante la cual se pretende adquirir _____________________________, de conformidad con la misma, ofrezco dicho suministro en los términos de la oferta económica que se detalla en la “Oferta Financiera” siendo el valor de la oferta Valor en Letras ($.)

Acepto que la forma de pago será en  DOLARES AMERICANOS y me obligo a cumplir todas y cada una de las condiciones generales y especiales que rigen el proceso de que se hace mérito, cuya documentación solicitada estoy acompañando. Asimismo, declaro que de resultar mi oferta como la más conveniente a los intereses de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa me comprometo a suscribir el contrato.

Se adjunta Garantía de Mantenimiento de Oferta por el dos por Ciento (2%) del valor ofertado que equivale a un monto de (números y letras), cuya vigencia es desde… hasta…...

Expresamente declaro que esta oferta permanecerá en absoluta vigencia por un periodo de sesenta (60) días calendario contados a partir del día de la apertura de ofertas.

Finalmente designo el nombre, cargo, dirección y teléfono de la persona que tiene plena autoridad para solventar cualquier reclamación que pueda surgir con relación a la oferta presentada, como lo detallo a continuación:

NOMBRE: _________________________________________________________

CARGO: ___________________________________________________________

DIRECCIÓN: _______________________________________________________

CORREO ELECTRONICO: ____________________________________________

TELÉFONO: ________________________________________________________

La presente oferta consta de ___ folios útiles

En fe de lo cual y para seguridad de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa firmo la presente a los ____ días del mes de ____del año 2026.

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DE LA EMPRESA

ANEXO II DESGLOSE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

| NOMBRE DELOFERENTE:_________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN: TELÉFONO: |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: Cantón Teosinte, Distrito de San Francisco Morazán. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |  | DESCRIPCION (Desglosar las especificaciones) | MARCA | VALOR EN DOLARES |  |
|  |  |  |  |  |  | COSTOS UNITARIOS | TOTAL |
| * |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | SUB TOTAL |  |  |  | $.0.00 |
|  |  |  | IMPUESTO |  |  |  | $.0.00 |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  | $.0.00 |
|  |  |  | Observaciones: * Añada/Suprima las filas y/o columnas que sean necesarias. |  |  |  |  |

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE

O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DE LA EMPRESA

DDP (Delivered duty paid - Entregado con derechos abonados) — Incoterms 2010 Cámara Internacional de Comercio http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ .